## コード一覧
コード一覧
No. | 論理名 | 物理名
1 | 周期 | cycle
2 | 指令間隔識別子 | intervalType
3 | 属性 | attributes
4 | データ区分1 | dataKbn1

## cycle
周期(cycle)
ID | 内容
1 | 1秒
2 | 1分
3 | 5分
4 | 30分
5 | 12時間

## intervalType
指令間隔識別子(intervalType)
ID | 内容
0 | 指令値
1 | 1分計画値
2 | 30分計画値

## attributes
属性(attributes)
ID | 内容
110001 | 蓄電残量%
110002 | 劣化状態
110020 | 運転力率設定値
110021 | 充電上限設定
110022 | 放電下限設定
110023 | 放電可能量%
110024 | 出力割合設定
110041 | 出力割合指令
120000 | 交流電流
120001 | 交流電流(R相)
120002 | 交流電流(T相)
120009 | 直流電流
130000 | 交流電圧
130001 | 直流電圧
130002 | 定格電圧
140000 | 周波数
150001 | 蓄電残量Ah
150020 | 定格容量Ah
310000 | 瞬時電力
310001 | 有効電力
310002 | 瞬時発電電力
310003 | 瞬時充放電電力
310007 | 月間最大30分平均電力
310008 | 30分平均電力
310009 | 直流電力
310021 | 出力上限
310022 | 出力下限
310023 | 契約電力
310024 | 設備認定容量
310025 | 定格発電電力値（系統連系時）
310026 | 最小充電電力値
310027 | 最大充電電力値
310028 | 最小放電電力値
310029 | 最大放電電力値
310042 | 出力抑制指令
310043 | 充電電力設定値
310044 | 放電電力設定値
310045 | 充放電電力設定値
310046 | 有効電力指令（受電点計画）
310061 | 定格放電能力
310062 | 定格充電能力
311041 | 中給AFC指令
318060 | 三次調整力②上げ約定量
318061 | 三次調整力①上げ約定量
318062 | 二次調整力②上げ約定量
318063 | 二次調整力①上げ約定量
318064 | 一次調整力上げ約定量
318065 | 三次調整力②下げ約定量
318066 | 三次調整力①下げ約定量
318067 | 二次調整力②下げ約定量
318068 | 二次調整力①下げ約定量
318069 | 一次調整力下げ約定量
320001 | 積算電力量
320002 | 積算発電電力量
320003 | 積算充電量
320004 | 積算放電量
320005 | 積算電力量(買電）
320006 | 積算電力量(売電）
320008 | 30分電力量
320009 | 定時積算電力量(買電）
320010 | 定時積算電力量(売電）
320011 | 有効電力量
320013 | 蓄電残量
320020 | 定格電力量
320023 | 充電可能量
320024 | 放電可能量
320025 | 実効容量（充電）
320026 | 実効容量（放電)
320027 | 充電可能容量
320028 | 放電可能容量
320029 | 定格電力量DC
320043 | 充電量指令
320044 | 放電量指令
320045 | 充放電量指令
320046 | ピークカット電力量指令
320101 | 予測消費電力量1
320200 | 力測積算有効電力量
320201 | 力測積算無効電力量(遅れ)
321023 | RC充電可能量
321024 | RC放電可能量
330000 | 無効電力
340000 | 無効電力量
390101 | 時間当たり消費電力量 1
510101 | 残湯量計測値
810100 | 沸き上げ開始基準時刻
810101 | 沸き上げシフト時刻1
820100 | エネルギーシフト回数
840001 | 係数
840002 | べき乗指数1
840003 | 係数倍率
840004 | 積算電力量最大値
840005 | べき乗指数2
840006 | べき乗指数3
840201 | 力測積算無効電力量(遅れ)最大値
850000 | 履歴収集日
850200 | 確定日
900000 | 動作状態
900001 | 故障状態
900002 | 制御状態
900003 | 車両接続状態
900004 | 系統連系状態
900005 | 軽故障状態
900006 | 重故障状態
900007 | 中故障状態
900008 | 遠隔操作設定
900009 | 運転動作状態
900010 | 部分故障状態
900040 | 充放電モード指令
900041 | 充電方式
900042 | 放電方式
900090 | 車両接続確認
901001 | RC異常状態
901041 | RC制御モード
901042 | 1次調整力フラグ
909901 | 収集状態
910101 | エネルギーシフト参加状態
910102 | 沸き上げ自動設定
910103 | 沸き上げ中状態
910104 | 給湯中状態
917901 | 出力抑制状態
920001 | 余剰買取制御機能設定
920103 | 沸き上げ中状態 _01
920104 | 給湯中状態 _01
980007 | 異常内容
981002 | RC異常内容
990001 | 設置場所
990002 | 規格Version 情報
990003 | メーカーコード
990004 | 状態取得マップ
990005 | 指令データマップ
990006 | 計測データマップ

## attributes参考資料
属性（attributes）：デルタ電子製蓄電池の場合
ID | 内容 | 値 | 単位 | 書式 | 備考
900001 | 故障状態 | 65（異常）、66（正常） | - | 整数2桁 | 蓄電池で故障が発生
900000 | 動作状態 | 48（ON）、49（OFF） | - | 整数2桁
110001 | 蓄電残量% | 0.0 to 100.0 | % | 小数点以下1桁
310003 | 瞬時充放電電力 | -3276.700 to 3276.700 | kW | 小数点以下3桁 | プラスが放電、マイナスが充電
320004 | 積算放電量 | -214748364.800 to 214748364.800 | kWh | 小数点以下3桁 | 差分ではなく積算値
320003 | 積算充電量 | -214748364.800 to 214748364.800 | kWh | 小数点以下3桁 | 差分ではなく積算値
310000 | 瞬時電力 | -3276.700 to 3276.700 | kW | 小数点以下3桁 | 受電点情報※
320005 | 積算電力量(買電） | -214748364.800 to 214748364.800 | kWh | 小数点以下3桁 | 受電点情報※
320006 | 積算電力量(売電） | -214748364.800 to 214748364.800 | kWh | 小数点以下3桁 | 受電点情報※
属性（attributes）：受電点を計測装置（エコモニター）で計測した場合
ID | 内容 | 値 | 単位 | 書式 | 備考
310000 | 瞬時電力 | -32767 to 32767 ※例えば乗率0.1のときは-3276.700 to 3276.700 | kW | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
320005 | 積算電力量(買電） | 0 to 999999 ※例えば乗率1のときは0.000 to 999999.000 | kWh | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
320006 | 積算電力量(売電） | 0 to 999999 ※例えば乗率1のときは0.000 to 999999.000 | kWh | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
901001 | RC異常状態 | 0：正常 1：制御継続（欠測あり） 2：制御不能（機器異常または欠測） 3：制御不能（RC機能故障） | - | 整数1桁
981002 | RC異常内容 | 例：err001 | - | 6文字 | 異常状態の内容を表すコード。 今回利用されたい場合は別途ご連絡ください。
属性（attributes）：太陽光を計測装置（エコモニター）で計測する場合
ID | 内容 | 値 | 単位 | 列1 | 備考
310002 | 瞬時発電電力 | -32767 to 32767 ※例えば乗率0.1のときは-3276.700 to 3276.700 | kW | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
320002 | 積算発電電力量 | 0 to 999999 ※例えば乗率1のときは0.000 to 999999.000 | kWh | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
属性（attributes）：発電機を計測装置（エコモニター）で計測する場合
ID | 内容 | 値 | 単位 | 列1 | 備考
310002 | 瞬時発電電力 | -32767 to 32767 ※例えば乗率0.1のときは-3276.700 to 3276.700 | kW | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。
320002 | 積算発電電力量 | 0 to 999999 ※例えば乗率1のときは0.000 to 999999.000 | kWh | 小数点以下3桁 | 乗率をかけた値が最終値となります。

## dataKbn1
データ区分1(dataKbn1)
ID | 内容
2 | 制約
3 | 計画
4 | 指令
5 | 実績
6 | 入手データ・システム連係値
7 | 加工データ
8 | 予測データ